SK-1/PN/RB/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie  w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:

„Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej

i elektrycznej”

Zatwierdzam:

……...................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej i elektrycznej”  ”

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  2015r. poz. 2164).

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 14

66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel:  95 733 85 00   fax:  95 733 85 02

www.bip.slowianka.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony (art. 39–46 ustawy Pzp), w związku z art. 10 ustawy Pzp.

#### Rozdział I

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj remontu zaplecza szatniowo – prysznicowego wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej i  elektrycznej oraz dostawami w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym Słowianka w Gorzowie Wlkp., działka nr 1577, obręb 4.

- Kody CPV:

  - 45111399-1: Roboty rozbiórkowe

  - 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - 45232460-4: Roboty sanitarne

  - 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje m.in.:

  - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonania zgłoszenia i uzyskania zgody na remont lub uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie (jeśli urząd w ten sposób zakwalifikuje roboty),

  - wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach inwestycji pn.: Remont zaplecza szatniowo – prysznicowego wraz z remontem instalacji sanitarnej, technologicznej i elektrycznej w CS-R Słowianka w Gorzowie Wlkp., w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy z sierpnia 2015r. , opracowany przez „Projekct A” Olejnik Pietrzyk, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ oraz dokumentacją zgodnie z pkt. a., polegających na :

Prysznice:

Wymiana Płytek Ściennych

Wymiana Płytek Podłogowych

Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach Podwieszanych

Wymiana Armatury prysznicowej

Wymiana Kabin Prysznicowych damskich

Wymiana Kabin Prysznicowych męskich

Zmiana podejść do pryszniców

Montaż półek Wymiana anemostatów pod prysznicami

Toalety przy Prysznicach:

Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach podwieszanych

Wymiana Kabin Ubikacji

Wymiana Umywalek

Wymiana Misek Ustępowych

Wymiana stelaży ubikacji

Wymiana Pisuarów

Montaż przegrody oddzielającej pisuary

Zmiany w obrębie podejść i pionów kanalizacyjnych

Wymiana płytek ściennych

Wymiana płytek podłogowych

Wymiana luster

Szatnie:

Wymiana fug ceramicznych na fugi epoksydowe

Wymiana kabin przebieralni z wyposażeniem (ławeczka, wieszak)

Wymiana stelaży pod szafkami

Miejsce do suszenia włosów:

Wymiana okładzin na ścianach, słupach

Korytarz:

Wymiana Płyt Sufitowych w sufitach podwieszanych

Szatnia dla niepełnosprawnych:

Wymiana fug w ceramice podłogowej na fugi epoksydowe

Instalacje Elektryczne:

Remont opraw oświetleniowych

Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego

UWAGI:

- W ciągu 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję Harmonogramu Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych w wymaganiami sanitarno – higienicznymi, ochroną przeciwpożarową, BHP oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Technicznym Zamawiającego / Użytkownikiem obiektu  zakresu robót przed przystąpieniem do prac projektowych.

- Wykonany projekt powinien spełniać niezbędne wymagania do zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych.

- W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji w opracowanej dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca będzie realizował zadanie na obiekcie będącym w ciągłym użytkowaniu.  Prace uciążliwe będą mogły być wykonywane w godz. 22.00-06.00.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 5 wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ)

2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego.

2.1 Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się w sposób bardzo szczegółowy z całą dokumentacją przetargową i wyjaśnić z Zamawiającym wszelkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót, przed złożeniem oferty. W tym celu Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy, zapoznania się z warunkami realizacji robót i przeanalizowania przedmiotu niniejszego zamówienia pod kątem jego kompletności. Niezależnie od tego Zamawiający przedkłada dokument – Inwentaryzacja – Załącznik nr 10, który stanowi dokument wyłącznie poglądowy i nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnego wykonania wizji lokalnej. Jakiekolwiek nieścisłości i niedokładności dokumentu ze stanem faktycznym nie stanowią podstawy do jakichkolwiek poprawek czy uzupełnień ze strony Zamawiającego i nie będą stanowiły jakichkolwiek podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

2.2 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: przedmiotu zamówienia, opisanego w punkcie a, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

2.3 Ponieważ obowiązującą formą wynagrodzenia będzie cena ryczałtowa Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w oferowanej cenie również wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: prace przygotowawcze, prace towarzyszące, prace rozbiórkowe, prace projektowe, bezpieczne wygrodzenie miejsca wykonywanych robót, uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy, wywóz gruzu, koszty wszelkich wymaganych odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów, likwidacji ewentualnych powstałych w trakcie realizacji szkód, zakup, dostawa oraz montaż wszelkich urządzeń oraz wyposażenia oraz wszystkich innych kosztów występujących w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i inne.

2.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, spełniających wymogi Prawa budowlanego, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.

2.5. Zamawiający zastrzega, iż prowadzenie robót budowlanych nie może w żaden sposób utrudniać korzystania z pozostałej części obiektu przez klientów. Prace budowlane realizowane będą podczas normalnego funkcjonowania obiektu (obiekt w ciągłym użytkowaniu). Istnieje  możliwość prowadzenia robót budowlanych poza godzinami otwarcia obiektu dla klientów tj. w godz. 22.00 – 06.00. Czas i harmonogram prac  będzie ustalony z Zamawiającym.

2.6 Zważywszy, że prace rozbiórkowe mają być częścią składową ceny ryczałtowej, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ich skład wchodzi również transport oraz utylizacja wszelkich odpadów związanych z pracami rozbiórkowymi. Mając na względzie fakt, iż rozbiórce będą podlegały urządzenia, które w chwili obecnej są użytkowane i mogą przedstawiać pewną wartość, będą one wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego w celu wykonania rozbiórki zapewniającej dalsze działanie istniejących urządzeń.

2.7 Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia prac, jak i ich odbioru, leży w całości po stronie Wykonawcy.

Rozdział II

#### OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział III.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Rozdział IV

#### OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Rozdział V

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- termin rozpoczęcia zadania –  z dniem podpisania  umowy

- termin rozpoczęcia robót  budowlanych – 01 maja 2016r.

- termin zakończenia zadania –  31 sierpnia 2016r.

Rozdział VI

WIZJA LOKALNA

Zaleca się aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu przeprowadził przed złożeniem oferty wizję lokalną obiektu, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości oferty.

Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt własny Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu jej dokonania z: Dyrektorem administracji i kadr– Katarzyną Chojnacką-Niklas – tel. 95 733 85 12.

Rozdział VII

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1. Wykonawcą w siwz określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp;

- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- posiadają wiedzę i doświadczenie, w szczególności:

a )      w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, należycie wykonali co najmniej 1 pełnobranżową dokumentację

projektową obejmującą swoim zakresem remont/przebudowę/rozbudowę/budowę

pomieszczeń o charakterze higienicznosanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej

min. 200m2 (w ramach jednej dokumentacji projektowej) oraz  w okresie ostatnich 5

lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie

wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co

najmniej jedną wielobranżową robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem

remont/przebudowę/rozbudowę/budowę pomieszczeń o charakterze

higienicznosanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej min. 200m2 (w ramach jednej

roboty budowlanej)

lub

b)       w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie,  należycie wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj

obejmującą swoim zakresem remont/przebudowę/rozbudowę/budowę pomieszczeń o

charakterze higienicznosanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej min. 200m2

(w ramach jednej roboty budowlanej).

Do pomieszczeń hiogienicznosanitarnych zalicza się łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym  mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie Wykaz robót budowlanych, Wykaz wykonanych głównych usług i dowody poświadczające należyte wykonanie wykazanych zadań wg wzoru formularza nr 4.

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

- kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat

- kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe min. 3 lata

- kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, doświadczenie zawodowe min. 3 lata, W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku osób spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – uznane w Polsce kwalifikacje zawodowe nabyte w tych krajach.

Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym  mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie Wykaz osób wg wzoru formularza nr 5.

5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400 tys. zł.

6) posiadają środki finansowe w wysokości min. 200 tys. zł lub zdolność kredytową na

kwotę min. 200 tys. zł.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w Rozdziale VIII siwz. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1   musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6  wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Rozdział VIII

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( wg załącznika nr 2 );

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wg załącznika nr 3 );

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) wykaz wykonanych:

a)głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 4) oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie,

b) robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (wg załącznika nr 4) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykazy winny potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia, określonego w Rozdziale VII ust.2 pkt 3 SIWZ.

7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, posiadających

odpowiednie  uprawnienia do prowadzenia robót ( wg załącznika nr 5 ).

Wykonawca złoży oświadczenie, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia

budowlane;

8) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum

400 tys. zł

9) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania

Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą .

W przypadku   Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane

przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające

jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych,

10) dowód wniesienia wadium,

11)  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej –nr 7,

12) Wyceniony Wykaz Cen – załącznik nr 6

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII siwz ust. 1 pkt 3, 4, 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym potwierdza się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego Rozdziału.

- Dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia /

dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 11 składa każdy z wykonawców.

Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6,  7, 8 , 9,  10, 12.

wykonawcy składają wspólnie.

Rozdział IX

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 95.733.85.02) oraz w formie elektronicznej (e-mail: administracja@slowianka.pl.). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz.  7.30 do 15.30

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

Rozdział X

OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia:

Katarzynę Chojnacką-Niklas (tel. 95.733.85.12)

- Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

- Osoby wymienione w Rozdziale X siwz ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od

chwili ich otwarcia.

6.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział XI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6  ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji  należy załączyć do oferty w

oryginale.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

w Banku Spółdzielczym w Santoku 	 nr 08 8372 0008 0200 6743 2001 0006, z dopiskiem

„wadium w postępowaniu na  „Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem

instalacji sanitarnych, technologicznych  i elektrycznych” ”, (a dowód   wpłaty lub jego

kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy  załączyć do

oferty ). Za  termin   wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty    termin

uznania rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed otwarciem ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

9.Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

10. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami  również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami kwestię wadium regulują art. 45 i 46 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział XII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

#### Rozdział XIII

#### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

  - treść oferty musi odpowiadać treści siwz;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  - oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz – formularz oferty;

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  - oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  - upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

  - wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

  - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone

za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej

zapisanej stronie);

10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby

podpisujące ofertę;

11) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej

do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu

Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu: „Remont zaplecza

szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i

elektrycznych” - nie otwierać przed komisyjnym otwarciem”;

12) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę;

13) oferta, może być zmieniona lub wycofana z dodatkowym opisem: Wycofanie

lub Zmiana oferty;

14) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z

kartek;

15) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

    - Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do siwz,

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII siwz,

3)  potwierdzenie wniesienia wadium

      - Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII siwz, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

      - Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

      - Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Rozdział XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

    - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14, w sekretariacie, w terminie do dnia 11 lutego 2016r., do godziny 12.00

2.Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i

oznakowane następująco „Oferta w przetargu nieograniczonym na „„Remont zaplecza

szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i  elektrycznych”

- nie otwierać przed komisyjnym otwarciem” i opatrzone nazwą i dokładnym adresem

Wykonawcy.

3.Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania .

4.Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

5.Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

6.O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

9.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu  11 lutego 2016r. o godz. 12.15 w sali

konferencyjnej, w swojej siedzibie.

10.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

11.Informacje, o których mowa w ust. 10 , doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni

przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do siwz formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

- Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty  wycenionego wykazu cen zgodnie z załącznikiem nr 6

- Cena poszczególnych zakresów robót musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in. koszty wykonania dokumentacji technicznej określonej w Rozdziale I pkt. 3a  SIWZ, koszty robót budowlanych określonych w Rozdziale I pkt. 3b  SIWZ.

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## Rozdział XVI

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

## Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

## Rozdział XVII

## OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  - Cena oferty   	(C)				        – 90%,

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

cena oferowana najniższa

c  = 	-------------------------------- x 90

cena oferty badanej

b. Okres gwarancji	(G)				     - 10%

Ocena gwarancji będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofercie do najdłuższego okresu gwarancji wśród zaproponowanych.

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.

Za 60 miesięcy gwarancji i więcej – 10 pkt.

W pozostałych  przypadkach punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Go – G min
G = ------------------------------------ x 10 pkt
                  G max – G min

gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max – gwarancja maksymalna
G min – gwarancja minimalna
G o – gwarancja oferty ocenianej

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

6.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz

dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust.

poprzedzającym.

Rozdział XVIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.

      - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt. 10.1 siwz (faksem, pocztą elektroniczną); albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie).

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych uprawnień dla osób wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rozdział XIX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Dokonując zwrotu, Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wad i usterek. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kwota, o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział  XX

WZÓR UMOWY

- Postanowienia umowy Zamawiający zawarł w Warunkach Kontraktu stanowiących załącznik nr 8 do siwz.

- Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

  - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od stron,

    - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

  - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową;

e)   zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili

zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające

z harmonogramu

##### Rozdział XXI

##### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

      - Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4. Oświadczenie - wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 4

5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik nr 5

6. Wyceniony Wykaz Cen – załącznik nr 6

7.   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 7

8.  Wzór umowy – załącznik nr 8

9.  Program Funkcjonalno Użytkowy – załącznik nr 9

10. Inwentaryzacja – załącznik  nr 10

##### Załącznik nr 1 do siwz

##### SKP- 1/PN/RB/2016

Wykonawca:

..........................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Nr REGON ..................................................

Nr NIP ..........................................................

Tel./fax ..............................................

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj  robót budowlanych polegających na „„Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i elektrycznych” oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę:

………….……….… zł netto + …….…% VAT = …………..………………. zł brutto słownie: …………………………………………………………………………… złotych brutto

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich uwag.

- Oświadczamy, iż akceptujemy wzór umowy załączony do SIWZ.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielimy ………  miesięcy gwarancji, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

/miejscowość i data/	      /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

##### Załącznik nr 2 do siwz

SKP-1/PN /RB/2016

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
 WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
[Wzór oświadczenia]

Składając ofertę w postępowaniu nr SKP-1/PN /RB/2016 ,

prowadzonym przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o .o. w Gorzowie Wlkp. oświadczam, że                  ..........................................................................................................................................,

(nazwa i adres wykonawcy)

będąc Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj  pn. „„Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i elektrycznych” nie podlegam wykluczeniu z wyżej wskazanego postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

|  |  | ............................................................ (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

##### Załącznik nr 3 do siwz

SKP- 1/PN/RB/2016

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadamy środki finansowe w wysokości 200 tys. zł/ zdolność kredytową na kwotę 200 tys. zł*

...................................    	              ..........................................      /miejscowość i data/	      /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 4 do siwz

SKP- 1/PN/RB/2016

Oświadczenie - wykaz zrealizowanych zamówień

Tabela A

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (5 lat)

| Nazwa przedsięwzięcia, opis | Miejsce wykonania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Całkowita wartość robót za które Wykonawca odpowiadał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie i wykonanie …………………………………………………………………………(opis, zakres), w tym min ………….m2 powierzchni użytkowej o charakterze higienicznosanitarnym |  |  |  |  |
| Wykonanie robót budowlanych …………………………………………………………………………(opis, zakres), w tym min ………….m2 powierzchni użytkowej o charakterze higienicznosanitarnym |  |  |  |  |

Wykonawca dołącza dowody poświadczające należyte wykonanie wykazanych powyżej zadań.

Tabela B

Wykaz zrealizowanych usług projektowych  (3 lata)

| Nazwa przedsięwzięcia, opis | Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wartość usług |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie …………………………………………………………………………(opis, zakres), w tym min ………….m2 powierzchni użytkowej o charakterze higienicznosanitarnym |  |  |  |  |

Wykonawca dołącza dowody poświadczające należyte wykonanie wykazanych powyżej usług.

……………………………………………..

/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

##### Załącznik nr 5 do siwz

SKP- 1/PN /RB/2016

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca

| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Doświadczenie zawodowe (lat), | Uprawnienia, kwalifikacje zawodowe | Sposób dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |  |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |  |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |  |

W imieniu   ………………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

posiadają wymagane uprawnienia.

.............................

(data)

……………………………………………..

/podpis osoby działającej w imieniu W

Załącznik nr 6 do siwz
	SKP-1/PN/RB/2016

Wyceniony Wykaz Cen

| TABELA RACHUNKÓW RYCZAŁTOWYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.P | Wyszczególnienie elementów cenowych | Jedn.miary | kwota |  |
|  | 1. | Prysznice | ryczałt |  |  |
|  | 2. | Toalety przy prysznicach | ryczałt |  |  |
|  | 3. | Szatnie | ryczałt |  |  |
|  | 4. | Kabiny prysznicowe, kabiny WC, kabiny z HPL, | ryczałt |  |  |
|  | 5. | Wymiana podkonstrukcji pod szafkami | ryczałt |  |  |
|  | 6. | Instalacje elektryczne | ryczałt |  |  |
|  | 7. | CENA OFERTOWA NETTO | ryczałt |  |  |
|  | 8. | Opcjonalnie korytarze przebiegające wzdłuż szatni | ryczałt |  |  |
|  | 9. | Opcjonalnie pomieszczenie z suszarkami do włosów | ryczałt |  |  |
|  | 10. | CENA OFERTOWA NETTO | ryczałt |  |  |
|  | 11. | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT 23% | ryczałt |  |  |
|  | 12. | CENA OFERTOWA BRUTTO | ryczałt |  |  |

............................................................ 		.........................................................................

Miejscowość, data						 podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych 							                                                            do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 7 do siwz

SKP-1/PN/RB/2016

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

złożone na podstawie art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i elektrycznych”  – SKP-1/PN/RB/2016, oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej: *

oświadczam, że firma którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej*. W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. **

............................................................ 		.........................................................................

Miejscowość, data						 podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych 							                                                            do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

**jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie

##### Załącznik nr 8 do siwz

SKP-1/PN/RB/2016

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR ................./ 2015

zawarta w dniu………………………w Gorzowie Wlkp.,

pomiędzy:

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym “Słowianka” Sp. z o.o. .z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 14, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII wydział Gospodarczy, KRS 0000051160, REGON 211190023, NIP 599 -27- 20 -727

którą reprezentują:

1. ………………………………… - ……………………………….

2. ………………………………… - ………………………………..

zwane w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”,

a

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………

…..........................................................……………………………………………………………

zwany dalej „Wykonawcą”, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta ....... pod numerem KRS: ..........................; NIP: ........................, reprezentowany przez:

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

Umowa niniejsza jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ..............................., SKP-1/PN/RB/2016

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiot Umowy

Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ......................... oraz powiadomieniem o jej przyjęciu z dnia ............................., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalacji sanitarnych, technologicznych  i  elektrycznych” zgodnie ze SIWZ wraz z:

  - uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych decyzji oraz zaświadczeń i pism urzędowych, niezbędnych do realizacji inwestycji,

  - dokumentacji wykonawczej i rysunków warsztatowych.

Dokładny zakres przedmiotu Umowy wynika z dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego j.w., w szczególności z:

- Programu Funkcjonalno Użytkowego

przy czym Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały i urządzenia są nowe fabrycznie.

2. Termin realizacji

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy wykonawca wykona do dnia
31 sierpnia 2016r (okres robót). Projekt budowlany zostanie przedstawiony Zamawiającemu do dnia 31 marca 2016r.

- Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy na jego wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwiększenie kwoty kontraktowej nawet w przypadku, gdy nie dało się tego przewidzieć w momencie rozpoczęcia robót budowlanych, w szczególności w wypadkach, gdy nastąpi potrzeba zmiany wykonanych przez Wykonawcę projektów wykonawczych, wzrostu cen materiałów lub urządzeń.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

3. Jakiekolwiek przedmiary robót lub inwentaryzacje istniejącej instalacji, materiałów lub urządzeń dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowią o treści niniejszej umowy a są jedynie materiałem poglądowym i pomocniczym. Jakiekolwiek niezgodności tych materiałów ze stanem faktycznym, nawet znaczne, nie stanowią podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy o zwiększenie ceny ryczałtowej.

§ 2

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy

2) Umowa

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami ,

4) Oferta Wykonawcy.

§ 3

1. Zamawiający powołał Inżyniera Kontraktu z zespołem inspektorów nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu Umowy.

2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie:

………………………………………………………….

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. nr …………………....,kom. …………….........…., e-mail ……………………………………

3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie:

……………………………………………………………………………………………………….

kontakt: ……………………………………………………………………………………………...

adres: ………………………………………………………………………………………………...

tel.: ………………………., kom.: …………………, fax.: ……………………..,

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

§ 4

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i koordynacji wykonania przedmiotu umowy z robotami budowlanymi prowadzonymi w obiekcie.

2. Dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych.

3. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

5. Powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresów gwarancji jakości i rękojmi.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych uzgodnionych z zamawiającym.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni (wykona):

  - stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń
i narzędzi,

  - ochronę budowy i znajdującego się na niej mienia,

  - zapewni swoim pracownikom pomieszczenia socjalne na terenie budowy,

- W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 600 tys. zł.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przyłączeniem oraz eksploatacją mediów koniecznych do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że był uprawniony do dokonania inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu dostaw i jego otoczenia i miał możliwość zapoznania się z rozmiarem i charakterem robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a także materiałami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy i uznał je za wystarczające do zawarcia Umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Przejęcie pomieszczeń do wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do montażu i uruchomienia przedmiotu umowy,

2) Zapewnienie pełnego zabezpieczenia placu budowy, w tym pełnej ochrony osób i mienia,

3) Zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

4) Przestrzeganie przepisów Prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i z zakresu ochrony środowiska,

5) Podjęcie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska oraz unikanie szkód

lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych działań dla stron trzecich i dóbr publicznych

lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

6)Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi ,

dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7) Po zakończeniu prac usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz

pozostawienie całego terenu i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się

bezpośrednio do użytkowania.

8) Udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz

pracującym sprzęcie.

9) Informowanie na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i

pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych przy montażu.

10) Usunięcie niezwłocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy.

11) Zapewnienie właściwej koordynacji prac wykonywanych przez podwykonawców.

12) Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie prac do momentu

odbioru przez Zamawiającego.

13) Po wykonaniu przedmiotu umowy przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania

wszelkich urządzeń, w języku polskim, zawierającej między innymi instrukcję obsługi

wszystkich instalacji i urządzeń.

14) Uczestniczenie w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

15) Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego dostarczonych urządzeń w okresie

gwarancji i rękojmi oraz udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w

przeglądach gwarancyjnych.

§ 6

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie przez Wykonawcę czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§ 7

Wynagrodzenia

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty przetargowej wynosi ogółem:

„netto” ...................... zł (słownie netto”: ........................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości: ..........................................................................................................................................)

„brutto”...................………….…zł (słownie „brutto............................................................................................).

- Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Jeżeli dokonuje się odbioru robót, przy wykonywaniu których brali udział podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

a)  protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora

nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót

wykonane przez podwykonawcę(ów),

b)  kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za

wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego,

potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy

wynagrodzenia za powyższe elementy robót.

Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 8

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ust. 2.

- Okres gwarancji na wszelkie prace objęte niniejszą umową ustala się na ……. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Gwarancje, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą maszyn i urządzeń, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w całości lub części.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.

3. Zamawiający zastrzega, że umowa z podwykonawcami ma mieć treść odpowiadającą treści niniejszej umowy, z odpowiednimi, niezbędnymi zmianami wynikającymi ze specyfiki podzlecanych prac. Zamawiający może wyrazić zgodę na inną treść umowy, jeżeli będzie uzasadnione to usprawiedliwionymi okolicznościami.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.  Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą robót budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten zakres. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy i SIWZ, w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. Jeżeli Zamawiający w terminie …… dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

5.  Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych:

1) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,

2) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

3) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

4) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,

5) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

6) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,

7) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.

6. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę.

9. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych.

10. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi – w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi – w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w dalszych paragrafach niniejszej umowy.

13. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 11

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) prac zanikających lub ulegających zakryciu,

2) końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie całkowicie wykonanego przedmiotu

Umowy – odbiera Komisja powołana przez Zamawiającego,

3) gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji jakości i rękojmi - odbiera Komisja

powołana przez Zamawiającego.

2. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu

zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy przez Zamawiającego

odbędzie się po wykonaniu wszelkich prac i obowiązków przez Wykonawcę, zgodnie z

pozostałymi punktami niniejszej umowy a także uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich

decyzji administracyjnych dopuszczających modernizowane pomieszczenia do użytkowania.

3. Po zakończeniu prac przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego

przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat końcowy obejmujący:

zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób,

pomiarów, zestawienia rodzaju wykonanych prac , zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Operat winien zawierać także część opisową wykonania przedmiotu Umowy zawierającą m.in.  sposoby, tryb, czas wykonania. Operat końcowy winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.

§ 12

Gwarancja jakości i rękojmia

    - Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot      Umowy na okres …….. miesięcy.

    - Bieg terminu gwarancji jakości oraz rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

    - Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości oraz rękojmi.

    - O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

    - Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

    - Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni, chyba, ze z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu.

    - Termin gwarancji jakości i rękojmi elementu przedmiotu Umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za należycie wykonany.

    - Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

    - Protokół odbioru końcowego jest podstawą do zwolnienia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    - Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi zabezpieczenia wniesionego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji Umowy.

    - Kwoty zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 11  zwracane będą wg  postanowień Rozdziału XIX SIWZ.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny (ceny całkowitej podanej w ofercie), co stanowi kwotę: …………... zł, słownie złotych: …………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. Zamawiający nie wyraża zgody na:

- wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego,

- ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z

obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie

nazwy zamówienia),

- kwotę zobowiązania,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie

Zamawiającego.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

      - Wnoszenie oraz zwrot zabezpieczeń wniesionych na podstawie postępowania objętego niniejszym przetargiem, będzie dokonywane zgodnie z postanowieniami rozdziału XIX SIWZ.

§ 14

Faktury i rozliczenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi dwiema fakturami,  proporcjonalnie

do zaawansowania prac, nie więcej niż 50% wartości kontraktu,  na podstawie faktur, które

wystawione będą w oparciu o częściowe odbiory robót, dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w § 8 ust. 4 umowy. Podstawą do wskazania ilości wykonanych prac oraz ich wartości może stanowić Wyceniony Wykaz Cen, o którym mowa w załączniku nr 6 do SIWZ, jednakże wyłącznie, jeżeli wskazana tam wartość prac odpowiada wartości rzeczywistej i zostanie zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, które nie

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, faktura końcowa

będzie uwzględniać ewentualne obniżenie wynagrodzenia z tego tytułu.

3. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewami na rachunek Wykonawcy Nr

………………………, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego

faktury VAT wraz z dokumentami odbiorowymi.

4. Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego: ………………………...

§ 15 Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego

netto  określonego w § 7 ust. 2 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa

w § 10 ust. 12 umowy - w wysokości 5% wartości niniejszej umowy;

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3% za każdy dzień

opóźnienia.

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności

wyszczególnionych w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód,

na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyra

ża zgodę na potrącanie równowartości kar umownych z przysługującego mu

wynagrodzenia.

§ 16

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich

majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniedbaniami osób i podmiotów, za które

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1) za odpowiednie wykonanie prac, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych w ramach n/n umowy,

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru,

4) za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę obiektu, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych 	organów nadzoru lub organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest Obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub organy

wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczących w

jakikolwiek sposób robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń Wykonawca jest w

szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim,

podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzając do wyjaśnienia lub usunięcia tych

zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania

wymagane   przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i

przedłożyć  potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje

przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne

dzieło.

§ 17

Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i

określonych w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 10 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części

Umowy   do momentu odstąpienia od Umowy.

2) więcej niż 30-dniowego opóźnienia się przez Wykonawcę z realizacją prac, które powodują

brak możliwości ukończenia prac w terminach określonych w umowie lub brak możliwości

wykorzystania środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację. Koszty

odstąpienia od Umowy poniesie Wykonawca.

3) wykonywania przez Wykonawcę prac z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do

zapłaty kary umownej.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień

odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych prac w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu

której odstąpiono od Umowy,

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na terenie

obiektu jest niezbędne,

4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku i czynności

zabezpieczających.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku rozwiązania umowy, strony dokonają odpowiedniego rozliczenia, proporcjonalnie do wykonanych już prac z uwzględnieniem kar umownych lub odszkodowań wynikających z przedwczesnego rozwiązania umowy. Wyceniony Wykaz Cen, o którym mowa w załączniku nr 6 do SIWZ, wymoże stanowić podstawę rozliczeń, o ile prace do dnia odstąpienia zostały wykonane bez wad i usterek, jeżeli wskazana tam wartość prac odpowiada wartości rzeczywistej i zostanie zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu.

7. W przypadku nie przystąpienia do inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy lub jej nie zakończenia w terminie 21 dni od dnia rozwiązania, pomimo uprzedniego wezwania, Zamawiający ma prawo do sporządzenia inwentaryzacji i wyceny wykonanych prac bez udziału Wykonawcy.

§ 18

Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień Umowy:

1) Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy

zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa,

które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane

siłą   wyższą.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego, które to przyczyny wpływają na termin realizacji

zamówienia.

3) Inne przesłanki zmiany umowy mogą być zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem

nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Postanowienia różne

1. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy, przysługujących mu względem Zamawiającego jest

możliwe tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy

powszechne dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

5. Załączniki:

1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 9 do siwz

SKP-1/PN/RB/2016

PFU

Załącznik nr 10 do siwz

SKP-1/PN/RB/2016

INWENTARYZACJA

| Elementy do rozbiórki | Ilość elementów starych | Ilość elementów nowych |
| --- | --- | --- |
| Kabiny WC | 8 | 8 |
| Kabiny prysznicowe | 4 | 4 |
| Przebieralnie (kabina) | 24 | 24 |
| Umywalki | 4 szt. | 4 szt. |
| Miski ustępowe | 7 szt. | 7 szt. |
| Przyciski | 7 szt. | 7 szt. |
| Pisuary | 2 szt. | 2 szt. |
| Bezdotykowe czujniki pisuaru | 2 szt. | 2 szt. |
| Oprawy oświetleniowe | 123 szt. | 123 szt. |
| Półki prysznicowe | 6 m.b. | 6 m.b. |
| Wieszaki | 28 szt. | 28 szt. |
| Suszarki | 22 szt. | 10 (nowych) + 22 (nowe lub stare) |
| Głowice prysznicowe wraz z zaworami mieszającymi | 57 szt. | 57 szt. |
| Lustra | 12 szt. | wg proj. |
| Anemostaty | 26 szt. | 26 szt. |
| Gniazdka elektryczne | 12 szt. | wg proj. |
| Konstrukcja pod szafki | 100 m.b. | 100 m.b. |
| Wpusty podłogowe | 13 szt. | 13 szt. |